## 3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | WB030801001001 | 预制保温管安装 |  | 1、名称：蒸汽直埋保温管 2、材质：Q235B钢 3、规格：DN600/DN1120 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：工作管强度和严密性试验，外护管气密性试 6、说明：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 919.100
2 | WB030804001001 | 直埋固定节DN600 |  | 1、名称：直埋固定节 2、材质：Q235B钢 3、规格：DN600/DN1120 4、连接形式：氩电联焊 5、说明：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 18.000
3 | WB030804001002 | 直埋补偿器DN600 |  | 1、名称：直埋轴向外压式波纹补偿器 2、规格：D600 /DN1120 3、说明：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 15.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4 | WB030804001003 | 直埋弯头DN600 |  | 1、名称：直埋补偿性弯头R=4D 2、材质：Q235B钢 3、规格： DN600/DN1120 4、连接形式：氩电联焊 5、说明：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 7.000
5 | WB030804001004 | 补口DN600 |  | 1、名称：补口 2、规格：DN600/DN1120 3、连接形式：氩电联焊 4、说明：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 115.000
6 | 030801001001 | 排潮管 |  | 1、排潮管 2、材质：碳钢 3、规格：DN50 4、连接形式、焊接方法：电弧焊 5、其它：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 处 |  | 18.000
7 | WB030804001005 | 直埋疏水装置 DN600 |  | 1、名称：蒸汽直埋疏水装置 2、材质：Q235B钢 3、规格：D600 4、连接形式：氩电联焊 5、其它：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 5.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
8 | WB030804001021 | 直埋三通 DN600 |  | 1、名称：蒸汽直埋三通 2、材质：Q235B钢 3、规格：D600 4、连接形式：氩电联焊 5、其它：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 1.000
9 | WB030801001002 | 蒸汽直埋疏水保温管 |  | 1、名称：蒸汽直埋疏水保温管 2、材质：20#钢 3、规格：D76*5／D219*6 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：工作管强度和严密性试验，外护管气密性试验 6、其它：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 25.000
10 | WB030804001006 | 直埋疏水保温弯头 |  | 1、名称：直埋疏水保温弯头 2、材质：20#钢 3、规格：D76*5/D219*6 R=2D 4、连接形式：氩电联焊 5、其它：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 10.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
11 | WB030804001007 | 补口 |  | 1、名称：疏水补口安装 2、材质：20#钢 3、规格：D76*5/D219*6 4、连接形式：氩电联焊 5、其它：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 道 |  | 20.000
12 | 031003007001 | 疏水器阀门组 |  | 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN65,PN1.6MPa 3、连接形式：氩电联焊 4、防腐保温：三布五油 5、保温：按图纸要求 6、保护箱安装：疏水保护箱安装1200*950*550（乙供，按照甲方要求） 7、其他：不锈钢疏水阀乙供，按照甲方要求品牌（斯派莎克）供应，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 |  | 5.000
13 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 |  | 1、名称：焊缝X射线探伤 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 张 |  | 1880.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
14 | 030816001001 | 管材表面超声波探伤 |  | 1、名称：管材表面超声波探伤 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 900.860
15 | 030816001004 | 特检费 |  | 1、名称：特检费 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 |  | 1.000
16 | WB030801001003 | 蒸汽直埋保温管DN500 |  | 1、名称：蒸汽直埋保温管 2、材质：Q235B钢 3、规格：DN500/DN1020 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：工作管强度和严密性试验，外护管气密性试 验 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 909.800
17 | WB030804001008 | 直埋固定节DN500 |  | 1、名称：直埋固定节 2、材质：Q235B钢 3、规格：DN500/DN1020 4、连接形式：氩电联焊 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 18.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
18 | WB030804001009 | 直埋补偿器DN500 |  | 1、名称：直埋轴向外压式波纹补偿器 2、规格：D500 /DN1020 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 16.000
19 | WB030804001010 | 直埋补偿性弯DN500 |  | 1、名称：直埋补偿性弯头R=4D 2、材质：Q235B钢 3、规格： DN500/DN1020 4、连接形式：氩电联焊 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 7.000
20 | WB030804001011 | 补口DN500 |  | 1、名称：补口 2、规格：DN500/DN1020 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 115.000
21 | 030801001002 | 排潮管DN50 |  | 1、排潮管 2、材质：碳钢 3、规格：DN50 4、连接形式、焊接方法：电弧焊 5、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 处 |  | 18.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
22 | WB030804001012 | 直埋疏水装置 DN500 |  | 1、名称：蒸汽直埋疏水装置 2、材质：Q235B钢 3、规格：D500/DN1020 4、连接形式：氩电联焊 5、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 4.000
23 | WB030801001004 | 预制保温管安装 |  | 1、名称：蒸汽直埋疏水保温管 2、材质：20#钢 3、规格：D76*5／D219*6 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：工作管强度和严密性试验，外护管气密性试验 6、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 24.000
24 | WB030804001013 | 预制保温管件安装 |  | 1、名称：直埋疏水保温弯头 2、材质：20#钢 3、规格：D76*5/D219*6 R=2D 4、连接形式：氩电联焊 5、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 |  | 8.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
25 | WB030804001014 | 补口 |  | 1、名称：疏水补口安装 2、材质：20#钢 3、规格：D76*5/D219*6 4、连接形式：氩电联焊 5、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 道 |  | 16.000
26 | 031003007002 | 疏水器阀门组 |  | 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN65,PN1.6MPa 3、连接形式：氩电联焊 4、防腐保温：三布五油 5、保温：按图纸要求 6、保护箱安装：疏水保护箱安装1200*950*550 （乙供，按照甲方要求） 7、其他：不锈钢疏水阀乙供，按照甲方要求品牌（斯派莎克）供应，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 |  | 4.000
27 | 030804002013 | 低压碳钢管管件 |  | 1．名称：管帽 2．规格：DN500/DN1000 3．备注：管帽及焊口处防腐费用包含在清单报价中 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
28 | 030816003002 | 焊缝X射线探伤 |  | 1、名称：焊缝X射线探伤 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 张 |  | 1412.000
29 | 030816001002 | 管材表面超声波探伤 |  | 1、名称：管材表面超声波探伤 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 828.640
30 | 031001002001 | 原管道拆除 |  | 1、名称：原架空管道拆除 2、规格：DN400 3、内容：含管道切割、管件、阀门、支架等拆除 4、、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 900.000
31 | 031001002002 | 原管道拆除 |  | 1、名称：原架空管道拆除 2、规格：DN450 3、内容：含管道切割、管件、阀门、支架等拆除 4、、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 1100.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
32 | 031001002003 | 直埋管道拆除 |  | 1、名称：原直埋管道拆除 2、规格：DN450 3、内容：含管道切割、管件、阀门、支架等拆除 4、、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 110.000
33 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 |  | 1、原管道混凝土支撑、基础等拆除 2、含拆除废料外运，弃土场自行解决，运距自行考虑，涉及弃土的一切相关费用均由承包人自行承担 3、投标人自行勘察现场，综合考虑报价，中标后不予调整 | m3 |  | 167.620
34 | WB030817008002 | 运输 |  | 1、工作内容：旧管道拆除运输 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 183.808
35 | 040501014001 | 新旧管连接 |  | 1、名称：新旧管连接 2、材质：架空管 3、内容：包含连接管、配件、维护、大型机械进出场、连续性施工（包含夜间施工）、行业主管部门的相关手续办理、报备等工作内容 4、具体详见施工图纸、图集、招标文件及招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料 | 处 |  | 6.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
36 | 030801001003 | 碳钢管 |  | 1、材质：20#无缝钢管 2、规格：DN600 3、连接形式、焊接方法：焊接，氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、水冲洗 5、除锈、刷油防腐：按设计图纸 6、绝热及保护层：按图纸要求 7、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 125.230
37 | 030801001008 | 低压碳钢管 |  | 1、材质：无缝钢管 2、规格：DN400 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：蒸汽吹扫 5、绝热及保护层：见图纸 | m |  | 93.720
38 | 030801001012 | 低压碳钢管 |  | 1、材质：无缝钢管 2、规格：DN300 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：蒸汽吹扫 5、绝热及保护层：见图纸 | m |  | 10.000
39 | 030801001009 | 低压碳钢管 |  | 1、材质：无缝钢管 2、规格：DN200 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：蒸汽吹扫 5、绝热及保护层：见图纸 | m |  | 7.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
40 | 030801001010 | 低压碳钢管 |  | 1、材质：无缝钢管 2、规格：DN100 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：蒸汽吹扫 5、绝热及保护层：见图纸 | m |  | 16.000
41 | 030801001011 | 低压碳钢管 |  | 1、材质：无缝钢管 2、规格：DN80 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：蒸汽吹扫 5、绝热及保护层：见图纸 | m |  | 16.000
42 | 030804001001 | 成品弯头600 |  | 1、名称：成品弯头 2、规格：DN600 3、连接方式：氩电联焊 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 19.000
43 | 030804001014 | 成品弯头400 |  | 1、名称：成品弯头 2、规格：DN400 3、连接方式：氩电联焊 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 22.000
44 | 030804001021 | 成品弯头300 |  | 1、名称：成品弯头 2、规格：DN300 3、连接方式：氩电联焊 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 2.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
45 | 030804001015 | 成品弯头200 |  | 1、名称：成品弯头 2、规格：DN200 3、连接方式：氩电联焊 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 3.000
46 | 030804001016 | 成品弯头100 |  | 1、名称：成品弯头 2、规格：DN100 3、连接方式：氩电联焊 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 8.000
47 | 030804001017 | 成品弯头80 |  | 1、名称：成品弯头 2、规格：DN80 3、连接方式：氩电联焊 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 10.000
48 | 030804001002 | 变径 |  | 1、名称：变径 2、规格：DN600/DN400 3、连接方式：氩电联焊 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 3.000
49 | 030807003001 | DN600闸阀 |  | 1、名称：DN600闸阀 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
50 | 030807003012 | 闸阀200 |  | 1、名称：闸阀200 2、材质：碳钢 3、型号、规格：DN200 4、连接形式：法兰连接 5、焊接方法：氩电联焊 6、保温防护层：按图纸要求 | 个 |  | 1.000
51 | 030807003011 | 闸阀100 |  | 1、名称：闸阀100 2、材质：碳钢 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、焊接方法：氩电联焊 6、保温防护层：按图纸要求 | 个 |  | 3.000
52 | 030807003013 | 闸阀25 |  | 1、名称：闸阀25 2、材质：碳钢 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：法兰连接 5、焊接方法：氩电联焊 6、保温防护层：按图纸要求 | 个 |  | 1.000
53 | 030807003014 | 疏水阀25 |  | 1、名称：疏水阀25 2、材质：碳钢 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：法兰连接 5、焊接方法：氩电联焊 6、保温防护层：按图纸要求 | 个 |  | 1.000
54 | 030807003002 | 旁通阀 |  | 1、名称：旁通阀 2、材质：碳钢 3、型号、规格：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、焊接方法：氩电联焊 6、保温防护层：按图纸要求 | 个 |  | 3.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
55 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 |  | 1、名称：管道支吊架制作与安装 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | kg |  | 1500.000
56 | 031003007003 | 疏水器阀门组 |  | 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：氩电联焊 4、防腐保温：三布五油 5、保温：按图纸要求 6、其他：不锈钢疏水阀乙供，按照甲方要求品牌（斯派莎克）供应，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 |  | 6.000
57 | 080902007001 | 流量计 |  | 1、流量计 2、材质：碳钢 3、规格：DN600 4、连接方式：氩电联焊 5、计量仪表控制箱 6、其他：所有材料乙供，材料符合甲方要求，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
58 | 030816003003 | 焊缝X射线探伤 |  | 1、名称：焊缝X射线探伤 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 张 |  | 211.330
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
59 | 030801001004 | 碳钢管500 |  | 1、名称：DN500架空保温管 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 165.000
60 | 030804001003 | 弯头DN500 |  | 1、名称：弯头DN500 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 26.000
61 | 030804001004 | 变径 |  | 1、名称：变径 2、规格：DN500 3、连接方式：氩电联焊 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000
62 | 030804001022 | 变径 |  | 1、名称：变径 2、规格：DN400 3、连接方式：氩电联焊 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000
63 | 030804001018 | 三通 |  | 1、名称：三通 2、规格：DN500 3、连接方式：氩电联焊 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
64 | 030804001019 | 三通 |  | 1、名称：三通 2、规格：DN400 3、连接方式：氩电联焊 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000
65 | 030804001020 | 三通 |  | 1、名称：三通 2、规格：DN100 3、连接方式：氩电联焊 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000
66 | 030807003003 | DN500闸阀 |  | 1、名称：DN500闸阀 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 3.000
67 | 030807003004 | DN400闸阀 |  | 1、名称：DN400闸阀 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 5.000
68 | 030807003015 | DN300闸阀 |  | 1、名称：DN300闸阀 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
69 | 030807003005 | 旁通阀 |  | 1、名称：旁通阀 2、材质：碳钢 3、型号、规格：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、焊接方法：氩电联焊 6、保温防护层：按图纸要求 | 个 |  | 6.000
70 | 031002001002 | 管道支吊架制作与安装 |  | 1、名称：管道支吊架制作与安装 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | kg |  | 900.000
71 | 031003007004 | 疏水器阀门组 |  | 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN65,PN1.6MPa 3、连接形式：氩电联焊 4、防腐保温：三布五油 5、保温：按图纸要求 6、其他：不锈钢疏水阀乙供，按照甲方要求品牌（斯派莎克）供应，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 |  | 7.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
72 | 080902007002 | 流量计 |  | 1、流量计 2、材质：碳钢 3、规格：DN500 4、连接方式：氩电联焊 5、计量仪表控制箱 6、其他：所有材料乙供，材料符合甲方要求，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
73 | 030817002001 | 分、集气（水）缸安装 |  | 1、名称：分汽缸 2、介质：过热蒸汽 3、规格：筒径DN1200，长14米 4、含未单独列项的阀门、管件、支管台、附属管道等相关所有工作内容(主材中分汽缸乙供，材料需符合甲方要求) 5、含设备、阀门绝热保温 6、配合吊装和就位、预埋件施工 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
74 | 030816003007 | 出地疏水弯头 |  | 1、名称：出地疏水弯头 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 2.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第20页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
75 | 030816003004 | 焊缝X射线探伤 |  | 1、名称：焊缝X射线探伤 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 张 |  | 178.500
76 | 040101002001 | 挖土方 |  | 1、沟槽土方开挖及装车 2、其它：含土堆（坡）及独立基础，未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m3 |  | 8075.990
77 | WB010101011001 | 人工清底 |  | 1、人工清理沟槽底部 2、其它：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 2866.040
78 | 040103001001 | 回填方 |  | 1、土方回填 2、其它：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m3 |  | 3848.370
79 | WB040501021001 | 管道垫层 |  | 1、砂垫层 2、其它：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m3 |  | 2628.340
80 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：管沟土方 2、运距：15km以内 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m3 |  | 2813.810
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第21页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
81 | 040504001001 | 砌筑检查井 |  | 1、名称：砌筑检查井 2、其他：所有材料乙供，包含现场可能遇到的各类井；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 |  | 5.000
82 | ZB010101001001 | 围墙及排水沟拆除与修复 |  | 1、名称：围墙及排水沟拆除与修复（含基础） 2、围墙尺寸：投标单位自行踏勘 3、其他：含铁艺围墙拆复，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 150.000
83 | 080501002001 | 地面段轨道（安能厂区外） |  | 1、名称：地面段轨道（安能厂区外） 2、说明：此部分费用包含运输至指定位置保存 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | km |  | 0.500
84 | 080501002002 | 地面段轨道（安能厂区内） |  | 1、名称：地面段轨道（安能厂区内） 2、其他：此部分费用包含运输至指定位置保存；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | km |  | 0.250
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第22页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
85 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 |  | 1、拆除混凝土路面 2、不含恢复结构层，未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 100.000
86 | 040203006001 | 混凝土路面恢复 |  | 1、混凝土路面恢复 2、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 100.000
87 | 041001001002 | 拆除沥青路面 |  | 1、原沥青路面破除 2、拆除的建筑垃圾外运 3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 64.000
88 | 040203006002 | 沥青路面恢复 |  | 1、沥青路面恢复 2、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 64.000
89 | 040204004001 | 安砌混凝土侧石 |  | 1、安砌混凝土侧石（含拆除） 2、规格：800×300×120 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料，投标人自行勘察现场，中标后不予调整 | m |  | 20.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第23页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
90 | 040203008001 | 市政人行道板砖拆除、恢复 |  | 1、市政人行道板砖拆除、恢复 2、规格：仿石材道板砖厚120 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料，投标人自行勘察现场，中标后不予调整 | m2 |  | 60.000
91 | 050102012001 | 绿化铲除、恢复 |  | 1、原有绿化带色块铲除、恢复 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料，投标人自行勘察现场，中标后不予调整 | m2 |  | 300.000
92 | 031301013001 | 原有设施及地下暗敷管道保护及地上设施 |  | 1、名称：原有设施及地下暗敷管道保护及地上设施 2、工作内容：包含对施工过程中对原有设施及地下暗敷管道采取必要保护措施 3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求，投标人自行勘察现场，中标后不予调整 | 项 |  | 1.000
93 | 031301012005 | 青苗补偿费 |  | 1、青苗补偿费 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第24页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
94 | WB031002006001 | 预留孔洞穿管 |  | 1、名称：预留孔洞穿管 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 4.000
95 | 030804001005 | 防雨帽、保温管托 |  | 1、防雨帽、保温管托 2、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 4.000
96 | 080101020001 | 沟槽支护 钢板桩 |  | 1、岩土类别:详见设计图纸 2、材质:400*125*13，SP-IV型拉森钢板桩，详见设计图纸 3、支护深度:L=6000mm 4、施工工艺:详见设计图纸 5、其它:详见设计图纸、答疑及招标文件 | m |  | 840.000
97 | 010404001001 | 基础垫层 |  | 1、部位：基础垫层 2、混凝土强度等级：C15 3、混凝土拌合料要求：商品砼 4、未尽事宜详见施工图纸、答疑、招标文件、政府相关文件、图集及施工规范等其它资料，满足验收要求 | m3 |  | 9.170
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第25页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
98 | 010501003001 | 独立基础 |  | 1、部位：独立基础 2、混凝土强度等级：C30 3、混凝土种类：商品砼 4、包含钢筋，未尽事宜详见施工图纸、答疑、招标文件、政府相关文件、图集及施工规范等其它资料，满足验收要求 | m3 |  | 47.800
99 | 010501006001 | 设备基础 |  | 1、部位：设备基础、支架基础 2、混凝土强度等级：C30 3、混凝土种类：商品砼 4、包含钢筋，未尽事宜详见施工图纸、答疑、招标文件、政府相关文件、图集及施工规范等其它资料，满足验收要求 | m3 |  | 18.480
100 | WB010606016001 | 成套固定管托 |  | 1、规格尺寸：参见后期深化图纸 2、未尽事宜详见施工图纸、答疑、招标文件、政府相关文件、图集及施工规范等其它资料，满足验收要求 | 项 |  | 1.000
101 | WB040501021002 | 混凝土包管 |  | 1、内容：沟槽回填深度不够时进行混凝土包管 2、未尽事宜详见施工图纸、答疑、招标文件、政府相关文件、图集及施工规范等其它资料，满足验收要求 | m3 |  | 4.420
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第26页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
102 | 390502013002 | 建筑垃圾外运 |  | 1、建筑垃圾外运 2、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求，投标人自行勘察现场，中标后不予调整 | 立方米 |  | 10.000
103 | ZB010101001002 | 大型机械进出场 |  | 1、名称：大型机械进出场 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 |  | 1.000
104 | WB011701010001 | 外脚手架 |  | 1、部位：支架 2、搭设高度：详见图纸设计 3、脚手架材质：投标单位自行考虑并满足现行规范要求 4、未尽事宜详见施工图纸、答疑、招标文件、政府相关文件、图集及施工规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 500.000
105 | WB030801001005 | 预制保温管安装 |  | 1、规格：D159*5/D377*7 2、连接形式、焊接方法：氩电联焊 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：直埋蒸汽管道安装完成后工作管应进行压力试验，外护管应进行气密；蒸汽吹扫 | m |  | 73.900
106 | WB030804001015 | 直埋弯头安装（4D） |  | 1、规格：D159*5/D377*7 R=4D 2、连接形式：氩电联焊 | 个 |  | 2.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第27页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
107 | WB030804001016 | 直埋弯头安装（2.5D） |  | 1、规格：D159*5/D377*7 R=2.5D 2、连接形式：氩电联焊 | 个 |  | 2.000
108 | WB030804001017 | 固定节安装（DN150） |  | 1、规格：D159*5/D377*7 2、连接形式：氩电联焊 | 个 |  | 3.000
109 | WB030804001018 | 直埋疏水装置 |  | 1、名称：蒸汽直埋疏水装置 2、材质：Q235B钢 3、规格：DN150 4、连接形式：氩电联焊 | 个 |  | 1.000
110 | 030801001005 | 排潮管 |  | 1、排潮管 2、材质：碳钢 3、规格：DN50/DN150 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、其它：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 |  | 3.000
111 | 031003007005 | 疏水器阀门组 |  | 1、材质：碳钢 2、规格：DN50 3、连接形式：氩电联焊 4、防腐保温：三布五油 5、保温：按图纸要求 6、保护箱安装：疏水保护箱安装1200*950*550（乙供，按照甲方要求） 7、其他：不锈钢疏水阀乙供，按照甲方要求品牌（斯派莎克）供应，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第28页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
112 | WB030801001006 | 预制保温管安装 |  | 1、名称：蒸汽直埋疏水保温管 2、材质：20#钢 3、规格：DN50 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：工作管强度和严密性试验，外护管气密性试验 | m |  | 5.000
113 | WB030804001019 | 预制保温管件安装 |  | 1、名称：直埋疏水保温弯头 2、材质：20#钢 3、规格：DN50 R=2D 4、连接形式：氩电联焊 | 个 |  | 2.000
114 | WB030804001020 | 补口（DN50/DN200） |  | 1、名称：疏水补口安装 2、材质：20#钢 3、规格：D57*5/D219*6 4、连接形式：氩电联焊 | 个 |  | 4.000
115 | 030804006001 | 补口(DN150/DN350) |  | 1、规格：DN150/DN350 2、连接形式：氩电联焊 | 个 |  | 14.000
116 | 030804001006 | 防雨帽、保温管托 |  | 1、防雨帽、保温管托 2、规格：防雨帽D478 3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 |  | 2.000
117 | 030816003005 | 焊缝X射线探伤 |  | 1、名称：焊缝X射线探伤 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 张 |  | 64.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第29页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
118 | 030816001003 | 管材表面超声波探伤 |  | 1、名称：管材表面超声波探伤 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 44.610
119 | 030801001006 | 低压碳钢管 |  | 1、材质：无缝钢管 2、规格：DN400 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：蒸汽吹扫 5、绝热及保护层：见图纸 | m |  | 10.000
120 | 030801001007 | 低压碳钢管 |  | 1、材质：无缝钢管 2、规格：DN150 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：蒸汽吹扫 5、绝热及保护层：见图纸 | m |  | 197.700
121 | 030807003006 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：波纹管截止阀 2、材质：碳钢 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：法兰连接 5、焊接方法：氩电联焊 6、保温防护层：按图纸要求 | 个 |  | 1.000
122 | 030807003007 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：波纹管截止阀 2、材质：碳钢 3、型号、规格：DN80 4、连接形式：法兰连接 5、焊接方法：氩电联焊 6、保温防护层：按图纸要求 | 个 |  | 2.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第30页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
123 | 030807003008 | 蒸汽电动调节阀（电动减压阀） |  | 1、名称：蒸汽电动调节阀（主材乙供） 2、材质：碳钢 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 5、焊接方法：氩电联焊 6、保温防护层：按图纸要求 | 个 |  | 1.000
124 | 030807003009 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：旁通阀 2、材质：碳钢 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：法兰连接 5、焊接方法：氩电联焊 6、保温防护层：按图纸要求 | 个 |  | 1.000
125 | 030807003010 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：波纹管截止阀 2、材质：碳钢 3、型号、规格：DN400 4、连接形式：法兰连接 5、焊接方法：氩电联焊 6、保温防护层：按图纸要求 | 个 |  | 1.000
126 | 030804001007 | 低压碳钢管件 |  | 1、三通 2、材质：碳钢 3、规格：DN150 4、连接方式：氩电联焊 | 个 |  | 2.000
127 | 030804001008 | 低压碳钢管件 |  | 1、三通 2、材质：碳钢 3、规格：DN400 4、连接方式：氩电联焊 | 个 |  | 1.000
128 | 030804001009 | 低压碳钢管件 |  | 1、变径 2、材质：碳钢 3、规格：DN150 4、连接方式：氩电联焊 | 个 |  | 4.000
129 | 030804001010 | 低压碳钢管件 |  | 1、热压弯头 2、材质：碳钢 3、规格：DN400 4、连接方式：氩电联焊 | 个 |  | 3.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第31页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
130 | 030804001011 | 低压碳钢管件 |  | 1、热压弯头 2、材质：碳钢 3、规格：DN150 4、连接方式：氩电联焊 | 个 |  | 8.000
131 | 030804001012 | 低压碳钢管件 |  | 1、热压弯头 2、材质：碳钢 3、规格：DN80 4、连接方式：氩电联焊 | 个 |  | 1.000
132 | 030804001013 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称：旋转补偿器 2、规格：DN150 3、连接方式：氩电联焊 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 2.000
133 | 031002001003 | 管道支吊架制作与安装 |  | 1、名称：管道支吊架制作与安装 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | kg |  | 600.000
134 | 031003007006 | 疏水器阀门组 |  | 1、材质：碳钢 2、规格、压力等级：DN50,PN1.6MPa 3、连接形式：氩电联焊 4、防腐保温：三布五油 5、保温：按图纸要求 6、其他：不锈钢疏水阀乙供，按照甲方要求品牌（斯派莎克）供应，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 |  | 3.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第32页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
135 | 030816003006 | 焊缝X射线探伤 |  | 1、名称：焊缝X射线探伤 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 张 |  | 69.600
136 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1、沟槽土方开挖及装车 2、其它：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m3 |  | 73.160
137 | WB010101011002 | 人工清底 |  | 1、人工清理沟槽底部 2、其它：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 56.860
138 | 040103001002 | 回填方 |  | 1、土方回填 2、其它：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m3 |  | 18.980
139 | WB040501021003 | 管道垫层 |  | 1、砂垫层 2、其它：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m3 |  | 45.810
140 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：管沟土方 2、运距：15km以内 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m3 |  | 54.180
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南路蒸汽架空管(省委线、西线、针织线)迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第33页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
141 | 041001001003 | 拆除混凝土路面 |  | 1、拆除混凝土路面 2、不含恢复结构层，未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 147.800
142 | 040203006003 | 混凝土路面恢复 |  | 1、混凝土路面恢复 2、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 147.800
143 | WB010606016002 | 成套管托 |  | 1、规格尺寸：参见后期深化图纸 2、未尽事宜详见施工图纸、答疑、招标文件、政府相关文件、图集及施工规范等其它资料，满足验收要求 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】