## 3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：土石方工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 2 | 管道土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化、风化岩等 2、挖土深度：开挖至垫层底部 3、土方开挖按照大开挖放坡计入 4、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 |  | 3995.830
2 | WB010101011002 | 人工清底 |  | 1．土壤类别：详见地质勘查报告 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m2 |  | 1247.270
3 | 040103001002 | 回填方（中粗砂） |  | 1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料要求：中粗砂 3、投标人报价需含运输费、回填压实等所有费用，投标人自行报价，中标后不予调整 4、该工程量为实际消耗量 5、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 1404.470
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：土石方工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4 | 040103001003 | 回填方（素土） |  | 1、填方材料品种：素土 2、回填过程中注意保护性施工，不得损坏已施工的各类设施、不得破坏防水层等，土方施工过程中注意与上述各专业施工单位交叉密切配合施工 3、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 |  | 2088.330
5 | 040103002002 | 余方弃置 |  | 1．废弃料品种：多余废弃土方 2．运距：投标人自行考虑 3．投标人需自行勘查现场，投标报价需包含运输费、渣土费、弃土场费、协调费、道路卫生清理费及市容、路政、环保等部门征收费用等一切费用，中标后不予调整 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m3 |  | 1907.500
分部小计
| 3 | 其他
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：土石方工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | ZB041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1．机械设备名称：投标人自行考虑 2．机械设备规格型号：投标人自行考虑，满足实际施工需求 3．含本项目所有大型机械设备进出场费 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 项 |  | 1.000
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.1 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：蒸汽管网工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030801001001 | 蒸汽费 |  | 1、名称：20#螺旋焊管 2、规格：D426*7 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、包含管道防滑落支架、液压试验和蒸汽吹扫 5、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m |  | 605.260
2 | 030801001002 | 蒸汽管道 |  | 1、名称：20#无缝钢管 2、规格：D325*7 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、包含管道防滑落支架、液压试验和蒸汽吹扫 5、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m |  | 8.220
| 2 | 直埋部分
3 | WB030801001001 | 蒸汽直埋保温管（主材甲供） |  | 1、名称：预制钢套钢复合保温管（20#/Q235B）（主材甲供） 2、规格：D426*7/D820*9 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、包含液压试验、气压试验和蒸汽吹扫 5、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m |  | 797.160
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：蒸汽管网工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4 | WB030801001002 | 蒸汽直埋保温管（主材甲供） |  | 1、名称：预制钢套钢复合保温管（20#/Q235B）（主材甲供） 2、规格：D325*7/D630*8 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、包含液压试验、气压试验和蒸汽吹扫 5、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m |  | 258.450
5 | WB030801001003 | 蒸汽直埋保温管（主材甲供） |  | 1、名称：预制钢套钢复合保温管（20#/Q235B）（主材甲供） 2、规格：D159*5/D377*7 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、包含液压试验、气压试验和蒸汽吹扫 5、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m |  | 10.980
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：蒸汽管网工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | WB030801001004 | 疏水直埋保温管（主材甲供） |  | 1、材质：预制钢套钢复合保温管（20#/Q235B）（主材甲供） 2、规格：D89*5/D219*6 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、包含液压试验、气压试验和蒸汽吹扫 5、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m |  | 30.000
7 | WB030801001005 | 疏水直埋保温管（主材甲供） |  | 1、材质：预制钢套钢复合保温管（20#/Q235B）（主材甲供） 2、规格：D76*5/D219*6 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、包含液压试验、气压试验和蒸汽吹扫 5、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m |  | 40.000
8 | WB030804001001 | 直埋隔断型固定节（主材甲供） |  | 1、名称：直埋隔断型固定节 （20#/Q235B）（主材甲供） 2、规格：DN400/DN800 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 20.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：蒸汽管网工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
9 | WB030804001002 | 直埋隔断型固定节（主材甲供） |  | 1、名称：直埋隔断型固定节 （20#/Q235B）（主材甲供） 2、规格：DN300/DN600 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 6.000
10 | WB030804001003 | 直埋隔断型固定节（主材甲供） |  | 1、名称：直埋隔断型固定节 （20#/Q235B）（主材甲供） 2、规格：DN150/DN350 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 1.000
11 | WB030804001004 | 预制保温管件安装（主材甲供） |  | 1、名称：直埋弯头 R=2.5D （20#/Q235B）（主材甲供） 2、规格：DN400/DN900，90°，△L>60mm 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 11.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：蒸汽管网工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
12 | WB030804001005 | 预制保温管件安装（主材甲供） |  | 1、名称：直埋弯头 R=2.5D （20#/Q235B）（主材甲供） 2、规格：DN300/DN700，90°，△L>60mm 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 1.000
13 | WB030804001006 | 预制保温管件安装（主材甲供） |  | 1、名称：直埋弯头 R=4D （20#/Q235B）（主材甲供） 2、规格：DN300/DN700，90°，△L>100mm 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 1.000
14 | WB030804001007 | 预制保温管件安装（主材甲供） |  | 1、名称：直埋弯头 R=1.5D （20#/Q235B）（主材甲供） 2、规格：DN400/DN800，135° 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 2.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：蒸汽管网工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
15 | WB030804001008 | 预制保温管件安装（主材甲供） |  | 1、名称：成品直埋三通 （20#/Q235B）（主材甲供） 2、规格：DN300/DN600*DN150/DN350 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 1.000
16 | 030804001008 | 直埋疏水保温弯头（主材甲供） |  | 1、材质：碳钢，成品保温弯头（主材甲供） 2、规格：D76*5/D219*6 3、连接方式：焊接，氩电联焊 4、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 4.000
17 | 030804001009 | 直埋疏水保温弯头（主材甲供） |  | 1、材质：碳钢，成品保温弯头（主材甲供） 2、规格：D89*5/D219*6 3、连接方式：焊接，氩电联焊 4、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 2.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：蒸汽管网工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
18 | 031003009002 | 补偿器（主材甲供） |  | 1、名称：直埋轴向外压式双向波纹补偿器（波纹管316L）（主材甲供） 2、规格：DN400，△L≥220mm，P=2.5Mpa ，T≥350℃ 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 13.000
19 | 031003009003 | 补偿器（主材甲供） |  | 1、名称：直埋轴向外压式双向波纹补偿器（波纹管316L）（主材甲供） 2、规格：DN300，△L≥220mm，P=2.5Mpa ，T≥350℃ 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 4.000
20 | WB030804001009 | 直埋疏水节（主材甲供） |  | 1、名称：直埋疏水节（主材甲供） 2、规格：DN400/DN800 3、连接形式：焊接 4、说明：含配套附件 5、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 5.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：蒸汽管网工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
21 | WB030804001010 | 直埋疏水节（主材甲供） |  | 1、名称：直埋疏水节（主材甲供） 2、规格：DN300/DN600 3、连接形式：焊接 4、说明：含配套附件 5、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 1.000
22 | 031003007001 | 疏水箱（主材甲供） |  | 1、名称：疏水箱 2、附件配置：含热动式蒸汽疏水阀（DN25)（主材甲供）、Y型过滤器（DN25)（主材甲供）、截止阀（DN65/25)（主材甲供）、法兰（主材乙供）、短管（主材乙供）、疏水管(钢套钢)（主材乙供）、排水管（钢套钢）（主材乙供）、压力表接口预留、法兰螺栓（主材乙供）等成套设备 3、材质：304不锈钢箱体（主材甲供） 4、含配套保温及防腐 5、含C20素混凝土基础 6、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 组 |  | 5.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：蒸汽管网工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
23 | 031003007002 | 疏水箱（主材甲供） |  | 1、名称：疏水箱 2、附件配置：含热动式蒸汽疏水阀（DN25)（主材甲供）、Y型过滤器（DN25)（主材甲供）、截止阀（DN80/25)（主材甲供）、法兰（主材乙供）、短管（主材乙供）、疏水管(钢套钢)（主材乙供）、排水管（钢套钢）（主材乙供）、压力表接口预留、法兰螺栓（主材乙供）等成套设备 3、材质：304不锈钢箱体（主材甲供） 4、含配套保温及防腐 5、含C20素混凝土基础 6、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 组 |  | 1.000
24 | 030802003001 | 疏水引出管 |  | 1、材质：无缝钢管 2、规格：DN65 3、焊接方法：氩电联焊 4、含管道防腐，采用三布五油处理 5、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m |  | 40.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：蒸汽管网工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
25 | 030802003002 | 疏水引出管 |  | 1、材质：无缝钢管 2、规格：DN80 3、焊接方法：氩电联焊 4、含管道防腐，采用三布五油处理 5、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m |  | 28.000
26 | 030804001010 | 疏水引出管管件 |  | 1、名称：弯头90° 2、材质：20 3、规格：76x5 4、连接方式：氩电联焊 5、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 8.000
27 | 030804001011 | 疏水引出管管件 |  | 1、名称：弯头90° 2、材质：20 3、规格：89x5 4、连接方式：氩电联焊 5、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 4.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：蒸汽管网工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
28 | 030601001001 | 智慧测温装置 |  | 1、名称：智慧测温装置 2、包含不锈钢箱体、测温探测点终端设备、信号收集设备、信号传输器、电气连接、光伏板及支架等 3、做法详见标准图中智慧测温装置原理图 4、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 |  | 6.000
29 | 030807003005 | 低压焊接阀门（主材甲供） |  | 1、名称：硬质密封焊接蝶阀（主材甲供） 2、规格：D363H-25C DN300 3、连接形式：焊接 4、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 1.000
30 | 030807003006 | 低压焊接阀门（主材甲供） |  | 1、名称：硬质密封焊接蝶阀（主材甲供） 2、规格：D363H-25C DN150 3、连接形式：焊接 4、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：蒸汽管网工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
31 | 030810002002 | 成品封帽 |  | 1、名称：成品封帽 2、管道规格：D630*8 3、连接形式：焊接 4、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 1.000
32 | 030810002003 | 成品封帽 |  | 1、名称：成品封帽 2、管道规格：D377*7 3、连接形式：焊接 4、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 1.000
33 | 030810002004 | 成品封帽 |  | 1、名称：成品封帽 2、管道规格：D325*7 3、连接形式：焊接 4、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 1.000
34 | 030810002005 | 成品封帽 |  | 1、名称：成品封帽 2、管道规格：D159*5 3、连接形式：焊接 4、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：蒸汽管网工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
35 | 031002001004 | 排潮管 |  | 1、名称：排潮管 2、包含隔热套管、内固定支座、固定挡板、外护钢套管和排潮管，做法详见标准图内固定支座及排潮管大样图 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 |  | 27.000
36 | 040504002001 | 阀门井（井盖甲供） |  | 1、名称：阀门井（井盖甲供） 2、内置阀门规格：DN300 3、包含井盖安装、井身等，做法详见标准图内宽边检查井盖及阀门安装示意图 4、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 座 |  | 1.000
37 | 040504002002 | 阀门井（井盖甲供） |  | 1、名称：阀门井（井盖甲供） 2、内置阀门规格：DN150 3、包含井盖安装、井身等，做法详见标准图内宽边检查井盖及阀门安装示意图 4、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 座 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：蒸汽管网工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
38 | 030804006001 | 直埋补口（主材甲供） |  | 1、材质：碳钢 2、规格：D426*7/D820*9 3、连接方式：氩电联焊 4、含防腐保温 5、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 137.000
39 | 030804006002 | 直埋补口（主材甲供） |  | 1、材质：碳钢 2、规格：D325*7/D630*8 3、连接方式：氩电联焊 4、含防腐保温 5、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 42.000
40 | 030804006003 | 直埋补口（主材甲供） |  | 1、材质：碳钢 2、规格：D159*5/D377*7 3、连接方式：氩电联焊 4、含防腐保温 5、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 4.000
41 | 030804006004 | 直埋补口（主材甲供） |  | 1、材质：碳钢 2、规格：D89*5/D219*6 3、连接方式：氩电联焊 4、含防腐保温 5、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 8.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：蒸汽管网工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
42 | 030804006005 | 直埋补口（主材甲供） |  | 1、材质：碳钢 2、规格：D76*5/D219*6 3、连接方式：氩电联焊 4、含防腐保温 5、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 |  | 10.000
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 5.1 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：顶管段及破除恢复工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 2 | 顶管工程
1 | 040501012001 | 混凝土管顶进 |  | 1．土壤类别：详见地质勘查报告 2．深度：详见设计图纸 3．顶进工作方式：机械顶进 4．管道材质及规格：DRCP Ⅲ 1500mm 5．含顶管接口、触变泥浆减阻等 6．顶管井处两端蒸汽管道与混凝土管道间隙需采用C25混凝土填实 7．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m |  | 83.800
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：顶管段及破除恢复工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
2 | 040501010001 | 顶管工作井 |  | 1．土壤类别：详见地质勘察报告 2．工作坑平面尺寸：φ8m 3．井深：详见设计图纸 4．垫层、封底强度等级：C20混凝土 5．混凝土强度等级：C35砼，抗渗等级P8 6．配筋：详见设计图纸 7．报价综合考虑钢护笼爬梯、顶进后座及坑内工作平台搭拆、顶进设备安装、拆除、工作坑支撑设备安拆、沉井下沉、井内开挖、回填、混凝土浇筑、钢筋制安、止水、井周防护、模板、脚手架、垂直运输等所有相关工作内容 8．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：顶管段及破除恢复工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
3 | 040501010002 | 混凝土接收井 |  | 1．土壤类别：详见地质勘察报告 2．工作坑平面尺寸：φ6m 3．井深：详见设计图纸 4．垫层、封底强度等级：C20混凝土 5．混凝土强度等级：C35砼，抗渗等级P8 6．配筋：详见设计图纸 7．报价综合考虑坑内工作平台搭拆、顶进设备安装、拆除、工作坑支撑设备安拆、沉井下沉、井内开挖、回填、混凝土浇筑、钢筋制安、爬梯制作安装、防水、止水、井周防护、模板、脚手架、垂直运输、井盖安装、安全网安设、安装铭牌等所有相关工作内容 8．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 |  | 1.000
分部小计
| 3 | 破除恢复工程
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：顶管段及破除恢复工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4 | 040203006001 | 沥青道路破除恢复 |  | 1、恢复做法：路床（槽）碾压检验+20cm级配碎石+20cmC30混凝土面层+8cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25（C）+4cmAC-13（C）细粒式沥青混凝土（SBS改性沥青） 2、原路面拆除做法：破除原沥青道路，包括基层到面层（20cm级配碎石+20cm混凝土基层+12cm厚沥青混凝土面层），投标人结合设计图纸及现场勘察情况综合考虑 3、报价包括原路面、基础及相邻部位侧石的拆除、废渣外弃、余土外弃、管道施工完成后的路面恢复（含模板、伸缩缝、标线、新旧路面接头）等所有相关施工内容 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 81.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：顶管段及破除恢复工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5 | 040204002001 | 混凝土道路破除恢复 |  | 1、恢复做法：路床（槽）碾压检验+20cm厚碎石+20cm厚C30混凝土考虑 2、原路面拆除做法：破除原铺装道路，包括基层到面层（20cm碎石+20cm混凝土），投标人结合设计图纸及现场勘察情况综合考虑 3、报价包括原路面、基础及相邻部位侧石的拆除、废渣外弃、余土外弃、管道施工完成后的路面恢复（含混凝土模板、新旧路面接头）等所有相关施工内容 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 226.500
6 | 040204004001 | 侧石破除恢复 |  | 1、现状影响施工的路侧石破除及恢复，破除垃圾清理外运 2、恢复做法：按不低于原状标准进行恢复 3、无障碍处侧石矮化 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 120.000
7 | WB040202022001 | 铣刨沥青路面 |  | 1．厚度：4cm 2．含铣刨料外弃 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 567.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：顶管段及破除恢复工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
8 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1．沥青混凝土种类：AC-13（C）细粒式沥青混凝土（SBS改性沥青） 2．厚度：4cm 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 567.000
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】