项目组安全文明检查记录表

项目名称：                                        日期：

	序号
	安全标准
	施工班组
	项目组
	备注

	1
	进入施工现场须正确佩戴合格安全帽（统一颜色）。
	
	
	

	2
	现场施工人员统一穿戴工作服（统一颜色）。
	
	
	

	3
	现场普通工人宜戴线手套。
	
	
	

	4
	市政管网施工现场应采用围挡封闭施工，围档高度不低于1.5米。
	
	
	

	5
	沟槽开挖超过2米，班组必须做安全支护并通知项目组，项目组须通知质量安全部，质量安全部短信通知公司经营层。
	
	
	

	6
	施工前后100米，管道中心10米范围内孔洞须遮盖。
	
	
	

	7
	乙炔瓶、氧气瓶间距不小于5米，且乙炔和氧气瓶须安装减震圈。
	
	
	

	8
	夏季高温天气野外施工，现场“四个必备”（药箱、遮阳伞、鼓风机、绿豆汤）。
	
	
	

	9
	施工现场办公室、仓库、临时宿舍以及食堂各配备两个灭火器。
	
	
	

	10
	管道安装完成，必须将内部清理干净，接头处工作坑回填采用水撼沙的方法分层撼实。
	
	
	

	11
	焊接时阀门必须打开，球阀焊接过程中要进行冷却；阀门井防水套管必须采用成品柔性防水套管，不得现场制作。
	
	
	

	12
	管材与地面使用沙袋垫高不小于10CM，一根管道必须在两侧各垫一个沙袋，管口须用花雨布封口，封口必须包住保温材料；每天施工结束，也必须用花雨布将沟槽内管道的每个管口及保温层封堵。
	
	
	

	13
	施工焊接特别是切割管道时必须要用防火布盖住两侧保温层，防止保温层被烧坏碳化；保温管的保温层被水侵泡后，必须用吹风机烘干后才可发泡。沟槽回填黄沙必须采用中粗沙。
	
	
	

	14
	管道安装时必须严格按照施工图纸要求控制坡度及水平角度。
	
	
	

	15
	宣传标语市政管网管网长度小于等于1000米，悬挂一幅宣传标语，管网长度大于1000米，悬挂两幅宣传标语。
	
	
	

	16
	市政管网管网长度大于1000米，施工现场须设置办公室，办公室内配备会议桌椅、饮水设施、空调、施工晴雨表、安全文明施工网络图、项目部职责、施工图纸、施工情况平面图。
	
	
	

	17
	禁止在施工现场露天融化沥青或者焚烧垃圾、油毡、油漆以及有毒有害气体的物质。
	
	
	

	18
	施工现场禁止赌博、斗殴。
	
	
	

	19
	现场人员服装穿戴整齐，禁止赤膊、赤脚、高跟鞋、穿拖鞋施工。
	
	
	

	20
	禁止高空抛洒建筑垃圾，市政开挖沟槽，土方外运做好防尘措施。
	
	
	

	21
	安全资料齐全
	
	
	

	22
	现场人员保险齐全
	
	
	

	23
	配电箱应全部采用“三相五线制”供电系统。配电箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”的四个装设原则。
	
	
	

	24
	当道路施工单位沟槽已回填，我方需再次开挖时，管顶20cm范围内不得使用机械开挖，如违反所造成一切后果由施工单位承担。
	
	
	

	25
	管道安装及回填沙结束，但道路施工单位未及时回填土时，管道施工单位必须采取措施，预防漂管等问题的发生，如发生此类工程质量安全问题，所造成的损失由施工单位承担。
	
	
	


注：上表所列标准为项目可能涉及的安全标准，项目组应依据项目现场增减检查项。
